## PG
CHAPELLE SAINT ANTOINE DE SIGA
QUARTIER DU SIGA
Route de St BLAISE
COMMUNE DE LEVENS 06
REHABILITATION INTERIEURE
DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ET ESTIMATIF
JUIN 2013
MAITRE D'ŒUVRE: Sylvère BOURGES |  | ECONOMISTE: Philippe CAMILLERI
10 Rue J. Faraud - 06 670 LEVENS |  | 16 Av G. Clemenceau 06 000 Nice
tel: 04 93 79 71 67 |  | tel: 04 93 87 83 95 / 06 68 247 563

## CDPGF
CHAPELLE SAINT ANTOINE de SIGA
4373 Route de St BLAISE
COMMUNE DE LEVENS 06670
RESTAURATION INTERIEURE DE LA CHAPELLE DE SAINT ANTOINE DE SIGA
DESCRIPTIF DES TRAVAUX
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Sylvère BOURGES ARCHITECTE AGREE | [5 empty] | ECONOMISTE: Ph. CAMILLERI
10 Rue J. Faraut - 06 670 LEVENS | [5 empty] | 60 Av de Brancolar 06 100 NICE
tel: 04 93 79 71 67 | [5 empty] | tel: 04 93 87 83 95
sylvere.bourges&live.fr
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE
|  | MACONNERIES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | MENUISERIES BOIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | PEINTURE DECORS & NETTOYAGE | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | ÉLECTRICITÉ | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | PLOMBERIE | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL TRAVAUX H T |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL TTC |  |  | 0
NOTAS:
L'ensemble des travaux sera réalisé y compris toutes sujétions de bonne exécution des ouvrages selon les règles de l'Art.
Les quantités mentionnées ci-après sont données à titre indicatif. L'Entrepreneur devra, avant la signature de son marché,
les vérifier. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d'un quelconque supplément.
Les travaux à la charge de la Mairie, de raccordement et d'alimentation aux réseaux Eaux et EV publiques, seront exécutés
avant le démarrage de la réhabilitation de la chapelle détaillés ci après .
Le planning des travaux de rénovation prévoira la construction et la mise en activité du bloc sanitaire en priorité.
| DESIGNATION DE L'OUVRAGE |  |  |  |  | U | QUANT. | PU | PRODUIT
MACONNERIES
A1 | INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER |  |  |  |  | ens | 1 | PM
Le déménagement et remise en place en fin de travaux de l'ensemble
des tableaux, statues, meubles chaises,…est hors marché à la charge
du service technique de la Mairie
Les échafaudages sont prévus au poste peinture
A2 | OUVRAGES SUR L'ENSEMBLE DES SOLS |  |  |  |  | ens | 1
* | REVISION DES SOLS EXISTANTS de la Chapelle et la sacristie
Réparation ou remplacement à l'identique des carreaux de terre cuite manquants
ou détériorés, un soin particulier sera apporté quant au choix des carreaux anciens
et de même aspect
* | TRAITEMENT DE FINITION de l'ensemble des sols |  |  |  |  | m2 | 133.5 |  | 0
Préparations et nettoyages à l'huile de lin
pour l'ensemble sols église & sacristie (hors sanitaires neufs)
* | AUTEL Saint Joseph collatéral gauche |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Restauration de l'autel en soubassement de St Joseph
remplacement des marches cassées en ardoises à l'identique suivant accord Architecte
* | REVETEMENT DUR du sol du bloc sanitaire |  |  |  |  | m2 | 1.5 |  | 0
Après préparation par dépose ancien revêtement, création d'un décaissé et d'un
support chape de ravoir âge, fourniture et pose d'un Carrelage en grès sur sol du
bloc sanitaire Classement U2 - P2 - E2 - C1 type MARAZZI gamme BASIC
LEONARDO 20/20 ou équivalent 20 x 20
Avant pose du revêtement et son support, les canalisations et fourreaux seront noyés
dans le ravoirage de type D de 5cm d’épaisseur suivant la figure n°2 du DTU 52-1 –
Norme NF P61-202-1
Coloris suivant choix Architecte
MACONNERIES
A3 | REPARATION D'UNE MARCHE de l'entrée de la sacristie |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Réparation et remplacement à l'identique d'une marche en maçonnerie
Nez de marche à prévoir en chêne
A4 | OUVRAGES DANS MUR DE FACADE SUD pour création de l'accès du bloc sanitaire |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Reprise en sous œuvre pour percement d'une porte extérieure dans mur de façade
pour accès au local sanitaire à créer. Compris toutes sujétions pour mise en place
d'un linteau suivant indications Ingénieur structure agréé (à prévoir aux frais de
l'entreprise), et d'une finition enduit ciment des tableaux et voussure .
Ce poste intègre le seuil (0,80ml) avec la reprise des peintures extérieures
à l'identique.
Y compris la reprise des maçonneries intérieures au droit du passage.
Le scellement de la porte extérieure du lot Menuiserie est intégré dans ce poste
A5 | CREATION ET AMENAGEMENT du bloc sanitaire |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Création suivant détail Architecte du bloc sanitaire côté sacristie par mise en place `
d'une cloison plâtre PF3 Hydrofuge de 7cm (5m2) avec scellement de la porte
d'accès intérieure
A6 | AMENAGEMENT DU PLACARD CÔTÉ SACRISTIE |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Transformation suivant détail Architecte du placard côté sacristie par son
redimensionnement y compris dépose des menuiseries bois existantes, mise en place
d'une cloison plâtre de 7 cms(10m2), et mise en place en sous œuvre de remblais
avec une finition du sol par carrelage type bloc sanitaire (1,50m2)
A7 | CRÉATION D'UNE NICHE POUR LA VIERGE DOREE |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Sur mur du cœur à l'arrière de l'autel création d'une niche avec reprise enduit pour
installation d'une statue de la vierge dorée dito niches adjacentes
suivant détail Architecte
MACONNERIES
A8 | FAIENCE sur murs du bloc sanitaire |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'un revêtement en carreaux de faïence émaillée de chez
MARAZZI, série ALBORAN, ou techniquement équivalent, format : 15 x 15
à soumettre à l’Architecte.
Pose droite.
suivant détail Architecte (1,50m de ht sur le périmètre)
A10 | SEUIL |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre d'un relevé formant seuil en ardoise au droit de la
porte collatéral droite pour dévoiement eau pluviale extérieure.ht: 5cm
(l'accès handicapés se fera par la porte principale).
A11 | RACCORDS MACONNERIES |  |  |  |  | ens | 1 | PM
Ce poste intègre l'ensemble des raccords en maçonneries
|  | MACONNERIES | [5 empty] | TOTAL H T | 0
[8 empty] | TVA 20% | 0
[8 empty] | TOTAL TTC | 0
NOTA:
Les réseaux de raccordements extérieurs EU EV et alimentation Eaux seront à la charge de la Mairie
MENUISERIES BOIS
B1 | MEUBLES SACRISTIE |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Après vérification de l'état des meubles, traitement à l'insecticide s'il y a lieu
puis reboucher les trous et fissures avec pate à bois séchage puis ponçage et cirage
Modification et réaménagement des meubles de la sacristie en vue des nouveaux
aménagements du local bloc sanitaire et de la transformation du placard attenant
Découpage et transformation aux nouvelles côtes suivant l'espace laissé disponible.
La réutilisation des éléments déposés sera de rigueur.
B2 | MEUBLES FRONT BAPTISMAUX ET CONFESSIONNAL |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Révision du meuble des fronts baptismaux et du confessionnal
Après vérification de l'état des meubles des fronts baptismaux et du confessionnal,
traitement à l'insecticide s'il y a lieu puis rebouchage les trous et fissures avec pate
à bois séchage puis ponçage et cirage.
B3 | TRIBUNE |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Révision de la tribune
Après vérification de l'état de la tribune,
traitement fongicide et insecticide, puis rebouchage les trous et fissures avec pate
à bois séchage puis ponçage et cirage.
B4 | MENUISERIES EXTÉRIEURES |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Révision des menuiseries bois extérieures remasticage des vitres, des bois, révision
vérifications et graissage des organes de manœuvre et leur remplacement éventuel
Traitement des ferrures
3 oeil de bœuf et la porte principale de l'église
B5 | GLOIRE |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Nettoyage des bois et réparation éléments bois détériorés ou disparus de la gloire
sur autel (gloire & croix collatéral gauche 2 décors extrémité)
Restauration et nettoyage des parties dorées
MENUISERIES BOIS
B6 | NICHE VIERGE DOREE & MOULURE |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Dans la niche en maçonnerie créée au poste 3.2 Maçonnerie:
Fourniture et pose du châssis d'une niche pour la vierge dorée.
Y compris toutes sujétions d'un châssis monté sur paumelles encadrement dito
aspect existant et mis en place d'un vitrage sur pare close
Dépose moulure plâtre ancien tableau du cœur et raccords
B7 | PORTE EXTERIEURE du COLLATERAL (*) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Fabrication, fourniture et pose d'une porte pleine extérieure à façon à droite de
la porte principale identique à l'existant à équiper d'une serrure de sureté
y compris reproduction du décor style Louis XVI existant
adaptation aux axes existants et mis en jeu.
dimensions 0,95 X 2,50HT
mise en place au droit du seuil maçonné prévu chapitre maçonnerie
B8 | REVISION & REMPLACEMENT SERRURE DE LA PORTE PRINCIPALE (*) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Révision de la quincaillerie
Révision des serrures
Remplacement des organes de fermeture de la porte principale et mise en jeu
à équiper d'une serrure de sureté
B9 | PORTE EXTERIEURE accès bloc sanitaire depuis l'extérieur (*) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'une porte de service en sapin type Romilly de chez LAPEYRE
Ouvrant plein de 27mm classement extérieur porte ferrée sur bâti avec serrure à clé
fournie. Equipée 2 béquilles type Sillage de Beuzault ou équivalent
dimensions 0,80 X 2,10HT
Y compris grille de VH et jeu de 1,5cm en soubassement entre vantail et seuil
(*) Nota: la porte principale, la porte neuve du collatéral droit et la porte d'accès extérieur
du sanitaire auront chacune un canon identique manoeuvrant avec une même clef.
MENUISERIES BOIS
B10 | PORTES INTERIEURES placard et bloc sanitaire |  |  |  |  | ens | 2 |  | 0
Fourniture et pose de portes constituées de:
1 vantail à âme alvéolaire constituée en nid d'abeille,
- 1 cadre en bois sapin du Nord, avec renfort sur serrure,
- 2 faces Isogil.
- paumelles acier
- 2 béquilles type Sillage de Beuzault ou équivalent.
- 1 butoir suivant article n° I-1.2.5
dimensions 0,70 X 2,10HT
B11 | PORTES INTERIEURES 2 VANTAUX dans le chœur |  |  |  |  | ens | 2 |  | 0
Fourniture et pose de portes constituées de:
Huisserie bois
2 vantaux pleins ouvrant à la française, dont 1 semi-fixe
Décor des vantaux par habillage panneaux style Louis XVI
dimensions 1,10 X 2,10HT
PORTES INTERIEURES 2 VANTAUX dans le chœur suite
Ferrage :
6 paumelles.
1 serrure pêne demi-tour sur le grand vantail.
Garniture double face sur le vantail ouvrant.
Une crémone encastrée sur l'autre vantail manœuvrée sur chaque face par une
béquille sur rosace
Compris gâche basse encastrée dans le sol et gâche haute grugée dans la
traverse de l'huisserie.
2 butoirs de portes.
Localisation :
de part et d'autre du Chœur:
accès vers sacristie (1u) côté droit et dégagement côté gauche(1u).
MENUISERIES BOIS
B12 | PORTE INTERIEURE 2 VANTAUX |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de porte constituée de:
Huisserie bois
2 vantaux alvéolaires ouvrants à la française, dont 1 semi-fixe
dimensions 1,10 X 2,10HT
Ferrage :
6 paumelles.
1 serrure pêne demi-tour sur le grand vantail.
Garniture double face sur le vantail ouvrant.
Une crémone encastrée sur l'autre vantail manœuvrée sur chaque face par une
béquille sur rosace
Compris gâche basse encastrée dans le sol et gâche haute grugée dans la
traverse de l'huisserie.
2 butoirs de portes.
Localisation :
sacristie
B13 | FENETRES & FENESTRONS dans la nef
Suivant gamme Estilou 56 de chez ATULAM ou équivalent
Fourniture et pose de fenêtres et fenestrons constitués de:
Dormant 53 mm et Ouvrants 56 mm avec assemblage à double enfourchement.
Jeu de 4 mm - Double joint d’étanchéité (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant) -
Bois exotique rouge - Traverse basse dormant avec nez d’appui 22 mm ou 67 mm.
Vitrage : 4/16/4 ITR.
crémone en applique centrée avec poignée olive ou béquille laiton vieilli
| dimensions | 40 X 75 HT |  |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | 60 x 95 ht |  |  |  | ens | 1 |  | 0
GRILLES barreaudage acier
* |  | 40 X 75 ht |  |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | 60 x 95 ht |  |  |  | ens | 1 |  | 0
MENUISERIES BOIS
B14 | AMENAGEMENT DU PLACARD sacristie |  |  |  |  | u | 3 |  | 0
Etagères stratifiées posées sur crémaillères dimensions suivant placard
|  | MENUISERIES BOIS | [5 empty] | TOTAL H T | 0
[8 empty] | TVA 20% | 0
[8 empty] | TOTAL TTC | 0
PEINTURE DECORS & NETTOYAGE
C1 | ECHAFAUDAGE FIXE ET RÉGLEMENTAIRE |  |  |  |  | m2 | 118 |  | 0
Montage et démontage en fin de travaux d'un échafaudage fixe y compris platelage
suivant Norme de sécurité. Compris mise hors de poussière
C2 | REPRISES DES FISSURES |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Injection au mortier chaux résiné des fissures y compris préparations
Sur les murs et plafonds église & sacristie
C3 | PREPARATIONS PEINTURE DES SUBJECTILES |  |  |  |  | m2 | 427 |  | 0
Grattages sondages et nettoyage à la basse pression de toutes les surfaces murs et
plafonds
C4 | PEINTURE SUR MURS ET PLAFOND DE L' EGLISE EN ATTENTE DECORS |  |  |  |  | m2 | 360 |  | 0
Décapage & préparation du fond + enduit à la chaux
Badigeon
Plafonds murs & corniches Y compris deux tables d'autel à droite et à gauche
dans collatéraux
C5 | PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS DE LA SACRISTIE ET TOILETTES |  |  |  |  | m2 | 67 |  | 0
Peinture vinyle lavable satiné sur mur & plafond de la sacristie et des toilettes
PEINTURE DECORS & NETTOYAGE
C6 | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS |  |  |  |  | m2 | 181 |  | 0
brossage des fonds,
impression glycérophtalique 1 couche,
rebouchage a l'enduit, ponçage et brossage,
ratissage , ponçage
2 couches de finition de peinture glycérophtalique, finition satinée.2 tons en camaïeu
|  |  | PORTES intérieures |  | 24
|  |  | divers |  | 85
|  |  | MENUISERIES BOIS EXT (faces int) |  | 72
C7 | TRAITEMENT DES BALUSTRES & DE LA MAIN COURANTE DE LA TABLE |  |  |  |  | m2 | 35 |  | 0
DE COMMUNION
Préparation décapage & cirage teinte noyer si nécessaire
C8 | REHABILITATION de la GLOIRE de l'autel et de la GRANDE CROIX |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Reprise à la feuille d'or des détériorations de la gloire de l'autel, de la grande croix à
reconstituer aux extrémités sculptées, corniche du chœur et les chapiteaux des
pilastres
C9 | PEINTURE SUR METALLERIES |  |  |  |  | m2 | 91 |  | 0
brossage des supports à la brosse métallique,
révision de la couche de protection antirouille appliquée par le Serrurier.
2 couches de laque anti rouille satinée à fort pouvoir couvrant.
|  | GARDE CORPS |  |  | 26
|  | DIVERS |  |  | 65
C10 | REPRISE ET REMISE EN ETAT du Maitre autel dorure et argenture |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
Ouvrages de dorure et d'argenture nécessaires à la réhabilitation du Maitre autel
PEINTURE DECORS & NETTOYAGE
C11 | NETTOYAGE DU CHŒUR |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
C12 | DECORS après recherche motif décoration initiaux - reconstitution à l'identique
localisation : plafond de la nef centrale
|  |  |  | Ciel nuagé |  | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Filets dorés du rayonnement |  | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Colombe |  | u | 1 |  | 0
|  |  |  | structure relief avec filets |  | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Décors croisés de voutes |  | u | 4 |  | 0
|  |  |  | Volutes sur les côtés fausses fenêtres |  | u | 8 |  | 0
|  |  |  | Fausses fenêtres |  | u | 4 |  | 0
|  |  |  | Plafonds central rinceaux et entrelacs formant médaillon et retombées |  | u | 2 |  | 0
|  |  |  | Entrelacs sur doubleau central |  | u | 1 |  | 0
localisation : plafonds des collatéraux
|  |  |  | Décors croisés de voutes |  | u | 16 |  | 0
|  |  |  | Entrelacs de la voute |  | u | 2 |  | 0
|  |  |  | Entrelacs des ouvertures |  | u | 4 |  | 0
localisation : murs du choeur
|  |  |  | Reprise des dorures moulures |  | ml | 17 |  | 0
|  |  |  | chapiteaux |  | u | 2 |  | 0
|  |  |  | Faux marbre sur pilastres |  | u | 2 |  | 0
|  |  |  | Drapé hauteur environ 2,50m |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Nettoyage et peinture balustrade |  | ens | 1 |  | 0
localisation : murs nef et des collatéraux
|  |  |  | Faux marbre sur colonnes nefs |  | u | 2 |  | 0
|  |  |  | Panneaux Faux marbre |  | u | 8 |  | 0
|  |  |  | Moulures trompe oeil |  | ml | 15 |  | 0
|  |  |  | Colonnes bas côté Faux marbre |  | u | 4 |  | 0
|  |  |  | Sous bassement bas côté Faux marbre |  | m2 | 15 |  | 0
PEINTURE DECORS & NETTOYAGE
C13 | NETTOYAGE LIVRAISON DE CHANTIER |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
|  | PEINTURE DECORS & NETTOYAGE | [5 empty] | TOTAL H T | 0
[8 empty] | TVA 20% | 0
[8 empty] | TOTAL TTC | 0
ÉLECTRICITÉ
D1 | DEPOSE et RÉINSTALLATION DE 6 CHAUFFAGES INFRA ROUGE EXISTANTS |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
De la nef vers les collatéraux suivant détail Architecte
D2 | ECLAIRAGE dans le bloc sanitaire |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
Eclairage en applique commandée par interrupteur va et vient,
marque de conforme aux normes NF-USE ou USE de type MOSAIC
blanc de marque LEGRAND ou équivalent.
Respect absolu des dispositions applicables définis par la NF C 15 100
Décembre 2002,
Réglette ultra compactes pour tubes fluorescents T5 14w, ballast éélectronique intégré,
base en aluminium, diffuseur à structure.Type LS200 de SYLVANIA ou équivalent
suivant choix et indications Architecte
Pose encastrée
D3 | 2 PROJECTEURS EXT. Façade entrée |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de 2 Projecteurs LED 30w de chez e-citizen ou équivalent
suivant choix et indications Architecte
Puissance : 30W
type de LED : Epistar
Intensité lumineuse : 2 700 - 3 000 lumens
Dimensions : 225x185x130 mm
Poids : 2 kg
Angle de diffusion : 120°
Matériau : Alliage d'aluminium
Alimentation : 220V 50Hz
Consommation : 30W
Normes : CE - RoHS IP 65 - IK 7
ÉLECTRICITÉ
D4 | CIRCUIT TERRE |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
L'équipotentialité des masses métalliques assurée par un câble de terre.
D5 | TABLEAU DE PROTECTION |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
Déplacement du tableau général dans le placard + interrupteur sacristie
Nota: les prix intègrent l'ensemble des alimentations nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages dans les règles de l'art.
|  | ÉLECTRICITÉ | [5 empty] | TOTAL H T | 0
[8 empty] | TVA 20% | 0
[8 empty] | TOTAL TTC | 0
PLOMBERIE
E1 | VASQUE avec son meuble et miroir |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'un ensemble vasque sur meuble et miroir
Les diamètres des orifices de puisage 12/14 :
Pose d'une vasque avec cache siphon 54 x 44 blanc. Réf Zoe page 29 catalogue de
chez Cifréo et Bonnat ou équivalent
Fourniture et pose d'un robinet simple marque THG BAGATELLE METAL, ou équivalent
Bonde à grille chromée. Siphon polypropylène.
Meuble
en mélaminé 16 mm blanc 2 portes sous vasque
plan de toilette plaqué stratifié et chants
dimensions ht 70 x L90 x p 50cm
tablette intérieure
charnières avec fermeture progressives
poignées métalliques finition chromé
miroir 50 x 60ht
Pose encastrée
E2 | BLOC WC |  |  |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'un WC Réf PACK CASCADE page 63 catalogue de
chez Cifréo et Bonnat ou équivalent
Les diamètres des orifices de puisage 10/12 (réservoir de chasse)
Blanc.
Cuvette à sortie horizontale (SH) et réservoir en porcelaine émaillée.
Dimensions (voir vue en situation).
Mécanisme double chasse 3/6 L monté. Robinet flotteur silencieux.
Abattant plastique, charnières plastique non déclipsables.
Vis de fixations fournies.
Robinet d'arrêt
alimentation et vidange.
Pose encastrée
PLOMBERIE
Nota: les prix intègrent l'ensemble des alimentations et vidanges
nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages dans les règles de l'art.
|  | PLOMBERIE | [5 empty] | TOTAL H T | 0
[8 empty] | TVA 20% | 0
[8 empty] | TOTAL TTC | 0